靜宜大學局部排氣裝置 每年 自動與重點檢查記錄表 表16/ 年

| □局部排氣自動檢查 □局部重點檢查(開始使用、拆卸、改裝或修理時檢查) 設置單位： 設備(名稱)編號： 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 檢查部分 | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |  |  |
| 1 | 氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其它損害之狀況及程度 | 目視 |  |  |  |  |
| 2 | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況 | 目視 |  |  |  |  |
| 3 | 排氣機之注油潤滑狀況 | 目視 |  |  |  |  |
| 4 | 導管接觸(合)部份之狀況 | 目視 |  |  |  |  |
| 5 | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況 | 目視 |  |  |  |  |
| 6 | 吸氣及排氣能力 | 風速計 |  |  |  |  |
| 7 | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項 | 目視 |  |  |  |  |
| 8 | 其他保持性能之必要事項 | 目視 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |
| 備註：1.本項檢查係依據「職業安全衛生管理辦法辦法」 第四十條與四十七條規定辦理。 2.每年應依規定項目實施定期自動檢查至少一次。 3.紀錄保存年限：三年。 |  |  |  |  |  |  |

檢查人員：                                     主管：