靜宜大學乾燥設備及其附屬設備 每年 檢查紀錄表表10/ 年

設置單位：

設備(名稱)編號:                              檢查日期:		年		月		日

| 項次 | 檢查部份（項目） （檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖） | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 內面、外面及外部之棚櫃等有否損傷、變形或腐蝕 |  |  |  |
| 2 | 危險物之乾燥設備中排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常 |  |  |  |
| 3 | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥處之換氣設備有無異常 |  |  |  |
| 4 | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常 |  |  |  |
| 5 | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常 |  |  |  |
| 6 | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 注意事項 | 檢查結果應詳實紀錄，檢查記錄表應保存三年。 |  |  |  |

檢查人員：                              實驗室負責老師：