藥品調配排氣櫃及排氣藥品櫃自動檢查紀錄表     表18/年

□定期檢查(每年)                          □重點檢查(開始使用、拆卸、改裝或修理時檢查)

設置單位：

設備(名稱)編號：							檢查日期 :		年		月		日

| 檢 查 部 分 | 檢 查 方 法 | 檢 查 結 果 | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.構造部分有否磨損、腐蝕、破損 | 目視 |  |  |
| 2.內部物品是否適當放置 | 目視 |  |  |
| 3.排氣導管及接頭是否破損、阻塞 | 目視 |  |  |
| 4.排氣處理能力是否正常 | 風速計 |  |  |
| 5.其他為保持性能之必要事項 | 目視 |  |  |
| 備 註 |  |  |  |

註：1.每年應依規定項目實施自動檢查至少一次，檢查結果：正常打「」，異常打「」。

2. 檢查方法及檢查結果應詳實紀錄，紀錄表應保存三年。

檢查人員：                              實驗室負責老師：