靜宜大學鍋爐 每月 自動檢查記錄表表6 / 月

設置單位：

設備(名稱)編號：								檢查時間：		年		月		日

| 項 次 | 檢查部份（項目） （檢附包括有關之工作流 程圖、機械設備結構圖） |  | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鍋 爐 本 體 | - 鼓月同（或上、下汽水鼓）有無損作變 |  | 目視 |  |  |
|  | - 爐筒有無損傷過熱或壓漬膨出 |  | 目視、手動 |  |  |
|  | - 煙管或水管有無局部過熱或漏洩 |  | 目視、手動 |  |  |
|  | - 外殼、磚壁、保溫有無損傷、鬆弛龜裂 |  | 目視 |  |  |
| 燃 燒 裝 置 | - 油加熱器及燃料輸送裝置有無損傷 |  | 目視、溫度表 |  |  |
|  | - 燃料輸送泵及管有無損傷 |  | 目視、壓力表、操作 |  |  |
|  | - 噴燃器有無損傷及污髒 |  | 目視、操作 |  |  |
|  | - 過瀘器有無堵塞或損傷 |  | 目視、操作 |  |  |
|  | - 燃燒器瓷質部及爐壁有無污染及損傷 |  | 目視 |  |  |
|  | - 煙道有無洩漏、損傷及風壓異常 |  | 目視、操作、儀表監視 |  |  |
| 自 動 控 製 裝 直 | - 自動起動停止裝置機能有無異常 |  | 目視、操作 |  |  |
|  | - 火燄檢出裝置有無異常 |  | 目視、儀錶監視 |  |  |
|  | - 燃料切斷裝置有無異常 |  | 目視、操作 |  |  |
|  | - 水位調節裝置有無異常 |  | 目視、水壓計、操作 |  |  |
|  | - 壓力調節裝置有無異常 |  | 目視、壓力計、操作 |  |  |
|  | - 電氣配線端子有無異常 |  | 目視 |  |  |
| 附 屬 裝 置 | - 給水裝置有無損傷及作動狀態 |  | 目視、操作、儀錶監視 |  |  |
|  | - 蒸汔管及停止閥有無損傷及保溫狀態 |  | 目視、溫度表 |  |  |
|  | - 壓力錶及水位計是否正常 |  | 目視、壓力表、水位計、操作 |  |  |
|  | - 安全閥性能是否正常 |  | 目視、操作 |  |  |
| 注意 事項 |  | 檢查結果應詳實紀錄，檢查記錄表應保存三年。 |  |  |  |

檢查人員：                                       實驗室負責老師：