發電機每月檢查紀錄參考表            表21/月

設置單位：

設備(名稱)編號：　　　　　　　　　　　　　　　　檢查日期：      年      月      日

| 項 次 | 檢查部份（項目） （檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖） |  |  | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 發電機室內周圍環境是否良好 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 2 | 各開關的切換動作情形是否良好 |  |  | 目視、手動操作 |  |  |  |
| 3 | 各種表示燈是否正常 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 4 | 潤滑油質、油量、油管是否正常 |  |  | 目視、油量表 |  |  |  |
| 5 | 燃料油泵油管 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 6 | 冷卻水質水管是否良好 |  |  | 目視、量表 |  |  |  |
| 7 | 排氣管狀況是否正常 |  |  | 目視、試車 |  |  |  |
| 8 | 充電電壓是否正常 |  |  | 三用電錶量測 |  |  |  |
| 9 | 蓄電池設是否正常 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 10 | 冷卻水出入口之開關是否正常 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 11 | 燃料油管控制閥之開關是否正常 |  |  | 目視、手動操作 |  |  |  |
| 12 | 空氣槽及空氣壓縮是否正常 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 13 | 起動動作確認 |  |  | 目視、操作 |  |  |  |
| 14 | 各計器及指示燈之指示 |  |  | 目視、操作 |  |  |  |
| 15 | 發電機及引擎運轉狀態 |  |  | 目視、聽、操作 |  |  |  |
| 16 | 電源切替 |  |  | 手動 |  |  |  |
| 17 | 連續升載運轉狀態 |  |  | 目視、操作儀器監看 |  |  |  |
| 18 | 瞬時負載投入性能 |  |  | 目視、操作儀器監看 |  |  |  |
| 19 | 排氣管 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 20 | 冷卻水循環 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 21 | 空氣槽及空氣壓縮機 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 22 | 運轉後燃料油量油溫水溫 |  |  | 目視、油表、溫度表 |  |  |  |
| 23 | 引擎之皮帶及過濾器 |  |  | 目視、手動檢查 |  |  |  |
| 24 | 保安裝置、保護網電器 |  |  | 目視 |  |  |  |
| 注意 事項 |  | - 檢查結果應詳實紀錄 - 評估危害風險 ( V為嚴重性危害，?為可能性危害， 一為無危害) |  |  |  |  |  |
| 檢查人員： |  |  | 主管： |  |  |  |  |