靜宜大學實驗室 每日 安全衛生檢查檢點記錄表-表1/日

本表使用日期：     年    月    日至     年    月    日	實驗室門牌號：

| 檢查項目 | 檢查重點 |  | 星期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 藥品櫃 | (1) | 藥品使用完畢後要緊閉並放回原位整齊存放。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 藥品名稱及危害物標示要清楚。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 各藥品櫃要關閉妥當。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 藥品櫃內無藥品洩漏情形。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) | 危害性化學物質要存放於特定區內並加以標示。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓氣體鋼瓶 | (1) | 鋼瓶之固定裝備要牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 鋼瓶貯放位置附近無易燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 檢查接頭部分是否無溢洩、異響。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 鋼瓶貯放處之溫度應低於40 ℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) | 要標示使用狀況的掛牌。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) | 鋼瓶氣壓表要正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器及機械設備 | (1) | 儀器或機械設備使用完畢要依程序關閉。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 電線之絕緣包覆無破壞致裸露。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 高壓電氣設備要有接地裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 用電量要低於額定負荷電源。（跳電要寫修繕） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) | 延長線附近無堆積易燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) | 儀器使用紀錄要填寫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急淋浴設備 | (1) | 緊急淋浴之功能要正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 緊急洗眼器之功能要正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 水質之外觀顏色要正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防滅火設施 | (1) | 消防栓警告燈要正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 緊急出口燈、避難方向指示燈、緊急照明燈要正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 滅火器、防火毯要標示清楚。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣罩及排煙櫃 | (1) | 馬達無故障。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 氣罩之門無鬆動。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 抽氣功能要正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 抽氣櫃內不堆積物品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生防護具 | (1) | 個人防護具要足夠(如表14)。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 特殊實驗時，人員要使用安全防護具。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 緊急救難之防護具及急救箱要完備並未過期。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染防制設施 | (1) | 廢液貯存場所溫度要低於50 ℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 貯存之內容物要標示清楚並填寫紀錄。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 固體廢棄物要依規定處理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 廢液收集要無外洩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室內整體環境 | (1) | 室內保持整潔，垃圾定期清理，通道（＞90cm）無阻礙，無積水情形。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 物品器材放置有條不紊不過高，工作台要整理乾淨。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) | 室內通風要良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) | 採光照明要適當，燈罩燈泡完整可用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) | 實驗室內之工作檯上無放置食物或飲料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) | 瓦斯及電器設備開關要緊閉。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (7) | 水槽之水龍頭延長塑膠管要良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (8) | 相關警示，緊急疏散標示要清楚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (9) | 危險操作之界限警示及警告標示要清楚 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人員：				                        實驗室負責老師：

- 若實驗室無此設備，則無須填寫。

- 檢查結果：正常打「」，異常打「」。

- 檢查記錄表格放置實驗室備查，保存三年。