靜宜大學 理學院

緊急應變計畫書

中華民國  九十  年  四  月 三十  日

| 壹、目的……………………………………………………………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 貳、緊急應變小組 ………………………………………………………………… |  | 4 |
| 參、緊急應變組織任務系統……………………………………………………… |  | 5 |
| 肆、緊急應變程序 ………………………………………………………………… |  | 6 |
| 伍、(一)演練時序表 ……………………………………………………….……… |  | 7 |
| (二)演練時序對話 …………………………………………………….……… |  | 8 |
| 陸、演練廣播詞 …………………………………………………………………… |  | 11 |
| 柒、附錄 |  |  |
|  | 1.理學大樓緊急應變編組名冊……………………………………………… | 12 |
|  | 2.緊急應變要點 ……………………………………………………………… | 14 |
|  | 3.各樓層逃生避難 …………………………………………………………… | 15 |
|  | 4.逃生避難集合圖 …………………………………………………………… | 25 |
|  | 5.急救人員名冊 ……………………………………………………………… | 26 |
|  | 6.實驗室急救箱內容 ………………………………………………………… | 27 |
|  | 7.班級清點單 ………………………………………………………………… | 28 |
|  | 8.緊急事故通報表 …………………………………………………………… | 29 |
|  | 9.緊急事故處理紀錄表 ……………………………………………………… | 30 |

壹、目的

為促進理學院師生，對於偶發事件的應變能力及緊急處理技巧上之熟練，應由            建立緊急應變組織(ERT)開始，訂定個別權責、緊急應變程序、及逃生避難的方式，         並進行實地演練來加強師生緊急應變的能力。

小組每位成員應熟知各自任務及整體架構運作情形，並於實地演練時，確認每個        緊急應變程序的流暢及正確性，以降低事故發生所造成的傷害及損失。突發事故包括實               驗室等場所火災、爆炸、化學物品洩露及地震引起之災害等，建議緊急應變演練頻               率為每學年乙次，演練後應檢討缺失，並修訂計畫內容。

緊急應變計畫實施步驟

1.擬定緊急應變組織架構及權責

2.進行學校風險危害評估

3.訂定通報程序及連絡體系

4.整理應變器材之配置狀況並統計數量

5.擬定疏散路線圖、疏散後集合點及清查人數方式

6.擬定緊急應變程序

7.訂定學校各棟大樓意外狀況緊急處理措施

8.訂定緊急應變訓練計畫

9.實地演練計畫

10.緊急應變計畫之檢討與修正

貳、緊急應變小組(ERT)

本表為ERT小組各單位之單位名稱、負責人及分機號碼，本表若有變動應隨

時更正，並公佈之。

| 理學院 大 樓 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 緊急應變小組 | 負 責 人 |  |  |
| 單 位 | 姓 名 | 職 掌 | 分機 |
| 總指揮官 | 校長 | 指揮緊急應變行動 | 1000 |
| 副指揮官 | 總務長 | 協助緊急應變行動 | 1300 |
| 現場指揮官 | 系主任 | 協助緊急應變行動 |  |
| 通報中心 | 管理室 | 廣播聯絡緊急應變行勳 | 4526 |
| 安全防護組 | ○○○ | 現場搶救、 善後回復及清點器材 |  |
| 避難引導組 | ○○○ | 人員清查及避難引導 |  |
| 消防防護組 | ○○○ | 防止災害擴大與 協助消防隊救災 |  |
| 醫療救護組 | 衛保組組長 | 傷患救護及住院安排 | 1230 |
| 現場管制組 | ○○○ | 做現場隔離與安全警告標示等 |  |
| 公關組 | 主任秘書 | 發佈消息 | 1011 |

○○○：各系自行分組，並填報上級單位。

參、緊急應變小組組織任務系統

本流程為各單位之任務職掌及事件處理方法

|  | 總指揮官 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一、指揮現場緊急應變行動 二、宣佈與解除警戒狀態 |  |
| 副指揮官 | 現場指揮官 | 通報中心 |
| 一、協助指揮緊急應變行動 二、緊急應變之災因調查與分析 三、向勞動機構報告職災情形 | 一、協助指揮緊急應變行動 二、協助緊急應變之災因調查與分析 | 一、適當進行場所內廣播 二、協助指揮官掌握相關資訊 三、協助聯絡緊急應變小組及支援單位 |

| 消防防護組 | 安全防護組 | 現場管制組 | 避難引導組 | 醫療救護組 | 公關組 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防止災害擴大 二、協助消防隊救災 | 一、現場搶救與器材支援 二、現場危害之移除 三、善後復原及清點器材 四、重要儀器設備搶救及復歸 | 一、成立臨時管制中心 二、現場隔離與安全警告標示設置 三、災區現場交通管制進入 四、引導校外支援單位 | 一、引導人員避難流 人員清察 | 一、成立緊急及救護 中心 二、傷患救護及住院安排 | 一、對校外發佈消息 |

肆、緊急應變程序

本表為各單位在事件發生時之應變流程

狀況發生

通知通報中心

現場老師通知實驗室負責人

ERT小組、現場指揮官

有人受傷

狀況處理

可自行處理                     不能自行處理        急救人員採取

獲得主管同意後現場人員           ERT小組至現場待命           急救措施

自行採取處理措施                 並通知總指揮官

通知醫療組並報告

總指揮官了解狀況後        現場指揮官及總指揮

填報緊急應變事故通報表            指揮各組執行任務

及事故處理記錄表                                              視情況送醫治療

現場管制組做現場隔離

與安全警告標示

避難引導組疏散及清查人員

安全防護組與消防防護組處理現場狀況

確認

安全防護組現場安全複檢

確認處理完畢             否

是

指揮官宣佈解除狀況

公關室發佈消息

相關人員召開會議

1.檢討整體事件並研議改善措施

2.繳交事故通報表及處理記錄表

伍、(一)演練時序表

本表為理學院大樓之緊急應變演練狀況時間表，本表可視大樓之需要增減內容，並保存記錄。

| 序號 | 假 設 狀 況 |  |  | 演練時間 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理學大樓有機化學實驗室在進行有機實驗，不慎將甲苯弄翻，碰到火源，引起實驗室桌子起火 |  |  | 14：40 |  |  |
| 2 | 由實驗室指導老師以防火毯蓋住桌面 |  |  | 14：41 |  |  |
| 3 | 同時學生通知助理 |  |  | 14：41 |  |  |
| 4 | 打電話至管理室，並通知系辦公室及本大樓通報中心ERT小組人員待命，並廣播本大樓人員撤離 |  |  | 14：42~14：43 |  |  |
| 5 | 管理室通知校警隊、教官室、營繕組、事務組 |  |  | 14：43~14：44 |  |  |
| 6 | 通知本大樓ERT指揮官，並作災害確認 |  |  | 14：44~14：45 |  |  |
| 7 | 判定為二級火災 |  |  | 14：45 |  |  |
| 8 | ERT指揮中心成立 1.成立緊急醫護中心，負責傷患救護送醫 2.現場管制(將災區劃分並作人員進出管制) |  |  | 14：48 |  |  |
| 9 | 1.避難引導人員做人員疏散 2.人員清查（各班老師） 3.回報指揮官 |  |  | 14：43~14：45 |  |  |
| 10 | 通知消防隊 |  |  | 14：49 |  |  |
| 11 | 總指揮官到達現場 |  |  | 14：50 |  |  |
| 12 | 由消防防護組進駐實驗室搶救及現場待命 |  |  | 14：50 |  |  |
| 13 | 校外消防隊抵達，由現場管制組引導 |  |  | 15：05 |  |  |
| 14 | 火勢控制及撲滅 |  |  | 15：20 |  |  |
| 15 | 狀況解除 |  |  | 15：20~15：30 |  |  |
| 16 | 災因及財物損失，填報緊急事故通報表 |  |  | 15：30~15：50 |  |  |
| 17 | 對外發佈消息 |  |  | 18：50 |  |  |
| (二)演練對話表：本表為事件或狀況發生時，各單位間通話內容與回覆內容。 |  |  |  |  |  |  |
| 演練時間 | 狀 況 | 通 報 | 通 話 對 白 |  |  |  |
|  |  |  | 發 話 內 容 |  | 回覆內容 |  |
| 14：40 | 理學大樓有機化學實驗室在進行有機化學實驗，不慎將甲苯弄翻，碰到火源，引起實驗室桌子起火。 | 實驗室老師以口頭告知學生。 | 實驗室老師: 各位同學請立刻停止實驗，將桌面瓦斯開關關閉，並離開到實驗室外面。 |  | 同學: 知道了。 |  |
| 14：41 | 由實驗室指導老師以防火毯蓋住桌面。 | 由實驗室指導老師以防火毯蓋住桌面。 |  |  |  |  |
| 14：41 | 同時學生通知助理。 | 學生以口頭當面通知助理。 | 實驗室老師: xx同學，請立即通知助理。 |  | 同學: 知道了。我立即前往通報。 |  |
| 14：42~ 14：43 | 打電話至管理室，並通知器材室及本大樓通報中心ERT小組人員待命，並廣播本大樓人員撤離。 | 助理回應化系辦公室用電話聯絡。 通報中心組長以廣播系統 （ ）告知全校。 | 助理: 理學院S335實驗室發生火警，請總務處及ERT小組待命。 管理室: 全院同仁及同學請注意。現在理學院S335實驗室發生火警 。請目前在理學院大樓教職員及同學（除ERT人員外）。請依緊急疏散路線撤離，並請醫療救護組派員至理學院大樓,搶救傷患，總務處派員關本大樓的總電源。 |  | 管理室: 知道了。我立即依照「緊急應變程序」處理。 |  |
| 14：43~ 14：45 | 通知本大樓ERT指揮官，並作災害確認。 | 管理室以無線電對講機通知指揮官及安全防護組組長。 | 管理室: S335實驗室發生火警，請指揮官至指揮中心。 請安全防護組組長至災區確認。 |  | 指揮官: 知道了，我立即前往。 安全防護組組長: 我立即前往查看。 |  |
| 演練時間 | 狀 況 | 通 報 | 通 話 對 白 |  |  |  |
|  |  |  | 發 話 內 容 |  | 回覆內容 |  |
| 14：45 | 判定為二級火災。 | 防護組組長以無線電對講機向指揮官報告 。 指揮官則以廣播，向應變小組組長發話。 | 防護組組長: 確認為二級火災(向指揮官報告)。 指揮官: 立即成立應變指揮中心，進入「緊急應變程序」。(向應變小組組長發話) |  |  |  |
| 14：48 | ERT指揮中心成立 - 成立緊急醫護中心，負責傷患救護送醫。 2.現場管制(將災區劃分並作人員夤出管制)。 | 醫療救護組在理學院大樓外待命，將病患抬出至醫療中心(健康中心) 現場管制組人員等人員疏散完，將災區圍黃色警示帶。 |  |  |  |  |
| 14:43~ 14：45 | 1.避難引導人員做人員疏散。 2.人員清查。 3.回報指揮官。 | 避難引導人員至人員疏散差不多，至各層樓確認人員是否全部徹離，之後向緊急應變指揮中心以對講機向避難引導組組長回報.之後回ERT指揮中心集合。 避難引導組組長以口頭方式向指揮官報告。 | 通報中心組長: 請各班避難至疏散集合地點。班代清點人數，並向避難引導組組長回報人數。 避難引導組組長: 報告指揮官，應到XX人，實到XX人，清查完畢。 |  | 指揮官: 知道了。 |  |
| 14：49 | 通知消防隊。 | 管理室以電話聯絡消防隊。 | 管理室: 「消防隊」，我們這裡是靜宜大學，理學大樓實驗室發生火災，請立即派消防車支援救火。 |  |  |  |
| 演練時間 | 狀 況 | 通 報 | 通 話 對 白 |  |  |  |
|  |  |  | 發 話 內 容 |  | 回覆內容 |  |
| 14：50 | 總指揮官到達現場。 |  |  |  |  |  |
| 14：50 | 由消防防護組進駐實驗室搶救及現場待命。 | 消防防護組組長以對講機通知人員搶救，於理學大樓前著裝。 | 消防防護組組長: 請消防防護組組員先進行初步搶救。 |  |  |  |
| 15：05 | 校外消防隊抵達，由現場管制組引導。 | 警衛室以廣播系統通知現場管制組，消防隊已到達，由現場管制組引導。 | 現場管制組組長:(報告指揮官) 消防、救護人員，車輛已到達。 |  |  |  |
| 15：20 | 火勢控制及撲滅。 |  |  |  |  |  |
| 15：20~ 15：30 | 狀況解除。 | 管理室以廣播系統告知全院 | 管理室: 全院同仁及同學請注意,現在理學大樓火警狀況已解除，請所有同學及老師依序歸位。 |  |  |  |
| 15：30~ 15：50 | 災因及財物損失，填報緊急事故通報表。 |  |  |  |  |  |
| 18：50 | 對外發佈消息。 |  |  |  |  |  |

陸、演練廣播詞（火警事故）

本表為理學大樓之緊急應變演練廣播詞，為通報中心組長發佈消息、人員配合及解除狀況，可視大樓之需要增減內容，並保存記錄。

| 職稱 | 廣播詞 |
| --- | --- |
| 助理 | 請系辦公室及ＥＲＴ小組人員到場待命。 |
| 通報中心組長 （人員撤離） | 各位同學請注意，現在理學大樓4樓有機實驗室內發生火災。請所有同學(除ＥＲＴ人員外)請依緊急疏散路線撤離(疏散)。 |
| 避難引導組組長 | 請各位同學儘速往避難方向移動並向避難地點集合。 |
| 現場管制組組長 | 請各班儘速就定位，班代清點人數，並回報ＥＲＴ指揮中心。 |
| 通報中心組長 （人員復歸） | 各位同學請注意，有機實驗室內的火警狀況已解除，請所有同學及老師依序歸位。 |

柒、附錄

1.理學大樓緊急應變編組名冊

本表為理學大樓之緊急應變編組名冊、及所負責之任務名單，可視各大樓之需要增減內容，但需自變更日起發佈，並通知相關人員，應於每年實施一次。

總務處(副指揮官)

| 職責 |  | 協助緊急應變之行動指揮及災因調查與分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓 名 |  | 備註 |
| 主任 | ○○○ |  | 分機： |
| 組長 |  |  |  |
| 組員 |  |  |  |
| 組員 |  |  |  |

安全防護組

| 職責 | 協助消防防護組搶救重要儀器設備及善後復原 |  |
| --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓 名 | 備 註 |
| 組長 | ○○○ | 分機： |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |

消防防護組

| 職責 | 防止災害擴大、協助引導消防隊員進駐災區救災 |  |
| --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓 名 | 備 註 |
| 組長 | ○○○ | 分機： |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |

避難引導組

| 職責 | 引導人員避難疏散、人員清查 |  |
| --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓 名 | 備 註 |
| 組長 | ○○○ | 分機： |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |

現場管制組

| 職責 | 災區現場交通管制、現場隔離與警告標示設置 |  |
| --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓 名 | 備 註 |
| 組長 | ○○○ | 分機： |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |

醫療救護組

| 職責 | 成立緊急救護中心、傷患救護及住院安排 |  |
| --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓 名 | 備 註 |
| 組長 | ○○○ | 分機： |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |
| 組員 |  |  |

公關組

| 職責 |  | 對校內外發佈消息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓 名 |  | 備註 |
| 組長 | ○○○ |  | 分機： |
| 組員 |  |  |  |
| 組員 |  |  |  |

2.緊急應變要領

氣體洩露：

1.通報。

2.判斷何種氣體外洩。

3.排除繼續洩露源頭。

4.搶救(水電瓦斯控制、人員搶救)。

5.救災。

液體洩露：

1.通報。

2.判斷何種液體外洩。

3.排除繼續洩露源頭。

4.搶救(水電瓦斯控制、人員搶救)。

5.救災。

人員災害應變：

1.燒(燙)傷：沖、脫、泡、蓋、送。

2.中毒：供給新鮮空氣(氧氣)、催吐、人工呼吸、心肺復甦、送 醫。

逃生原則：

1.避開火、熱、煙場所。

2.不搭電梯。

3.不跳樓。

4.儘可能往地面逃。

5.往上風處。

6.保持鎮定、不爭先恐後。

7.於指定場所集合點名。

滅火原則：

1.取適用之滅火器。

2.在上風處。

3.移開可燃物品。

4.關閉電源。

5.注意回火。

感電處理原則：

1.通報。

2.用乾燥物移開電源或關閉電源。

3.救災(人員急救)

4.送醫。

|  | 電 話 |
| --- | --- |
| 總機 | 9 |
| 警衛室 | 1370 |
| 總務處 | 1300 |
| 健康中心 | 1232 |
| 應化系主任：翁榮源 | 5020 |
| 應化系安衛負責人：鄭素芬 | 5022 |
| 有機實驗室(S335)負責人： | 5024 |
| 營繕組組長：蔡登富 | 1340 |
| 事務組組長：賓長雄 | 1320 |
| 保健組組長：陳湘芬 | 1230 |
| 應化系急救人員： | 5022 |
| 台中縣環保局 | (04)25269140 |
| 台中市環保局 | (04)22611121 |
| 台中縣衛生局 | (04)25265394 |
| 台中市衛生局 | (04)23801180 |
| 中區勞檢所 | (04)23750075 |
| 台中縣警察局 | (04)25263304 |
| 台中市警察局 | (04)23289100 |
| 沙鹿消防隊 | (04)26314471 |
| 沙鹿派出所 | (04)26625032 |
| 光田綜合醫院 | (04)26625111 |
| 台中榮民總醫院 | (04)23592525 |
| 澄清綜合醫院 | (04)24632005-2121 |
| 中國附設醫院 | (04)2062121 |
| 中山附設醫院 | (04)2015111 |
| 沙鹿童醫院 | (04)6626161 |
| 省立豐原醫院 | (04)5271180 |
| 仁愛綜合醫院 | (04)4819900 |
| 國軍八○三醫院 | (04)3922192 |
| 台中市立復健醫院 | (04)2393855 |
| 彰化基督教醫院 | (04)7238595 |
| 秀傳醫院 | (04)7256166 |

火災應變：

1.通報。

2.判斷火災類型。

3.搶救(水電瓦斯控制、人員搶救)。

4.救災。

爆炸應變：

1.通報。

2.判斷何物引起爆炸。

3.排除再爆炸源頭。

4.搶救(水電瓦斯控制、人員搶救)。

3.各樓層逃生避難

第一研究大樓B1緊急淋浴及消防設備位置圖

樓梯

防空避難室

B002防空避難室

B001防空避難室

電梯

第一研究大樓1F緊急淋浴及消防設備位置圖

樓梯

中

庭

廁所

102討論室

101應數專業教室

電梯

疏散方向

滅火器

消防栓

緊急淋浴設備

洗眼器

廣播系統

第一研究大樓2F緊急淋浴及消防設備位置圖

212小型演講室

疏散方向

滅火器

消防栓

緊急淋浴設備

洗眼器

廣播系統

104

電梯

211

204

210

203

209

208

202

207

201

206

205

女廁

第一研究大樓3F緊急淋浴及消防設備位置圖

疏散方向

滅火器

消防栓

緊急淋浴設備

洗眼器

廣播系統

308

309儀器室

213

307

電梯

306實驗室

305實驗室

303

304

儀

器

室

304

301實驗室

男廁

第一研究大樓4F緊急淋浴及消防設備位置圖

疏散方向

滅火器

消防栓

緊急淋浴設備

洗眼器

廣播系統

406實驗室

408儀器室

213

407

電梯

405實驗室

303

304

301實驗室

401教室

男廁

理學大樓1F緊急淋浴及消防設備位置圖

127教室

1F女廁

121教室

1F女廁

1F男廁

115教室

116

中

庭

應數系辦公室

114器材室

教師辦公室

113

1F側門

112

普

物

實

驗

室

電梯

＃

1F男廁

□

111教室

102

管理室

107辦公室

150管理室

1F男廁

101

演講廳

105教室

150-1影印室

104教室

151教室

疏散方向

緊急淋浴設備

滅火器

152教室

洗眼器

消防栓

廣播系統

理學大樓2F緊急淋浴及消防設備位置圖

131教師

實驗室

儀分中心

227

實驗室

人

體

生

理

無菌室

225辦公室

2F女廁

221教室

2F女廁

□

2F男廁

229

228

226

辦公室

224

儀器室

222

辦公室

2F辦

公

室

中

庭

食營系辦公室

218科教班

辦公室

216應化系辦公室

214應數系

研究生室

電梯

2F男廁

213辦公室

223教師實驗室

212

科教班

專

業

教

室

□

206教室

211辦公室

201    202儀概

應     實驗室

數

系

研     203儀分

究     實驗室

室

250辦公室

2F女廁

205院辦

251教室

消防栓

廣播系統

204教室

252教室

253教室

疏散方向

洗眼、淋浴設備

滅火器

理學大樓3F緊急淋浴及消防設備位置圖

231教師

實驗室

化妝品工廠

327

實驗室

人體

生理

食化

臨化

325

電腦室

官能品評室

323

儀器室

3F女廁

321教室

□

3F女廁

3F男廁

329教師

實驗室

328

辦公室

326

辦公室

324教師

實驗室

322教師

實驗室

320辦公室

319辦公室

317辦公室

315辦公室

316教師

實驗室

中

庭

314教師

實驗室

電梯

3F男廁

313辦公室

□

312教師

實驗室

306教室

311辦公室

301物理化學

實驗室

302界面化學

實驗室

3F男廁

350教授休息室

305教室

351教室

消防栓

廣播系統

304教室

352教室

疏散方向

洗眼、淋浴設備

滅火器

353教室

理學大樓4F緊急淋浴及消防設備位置圖

331教師

實驗室

335/334             333/332

有機化學實驗室     有機合成化學實驗室

427

實驗室

生物

分析

化學

425儀器分析

實驗室

423教師

實驗室

4F女廁

421教室

□

4F男廁

428教師

實驗室

426

辦公室

424

辦公室

422教師

實驗室

4F女廁

420辦公室

419辦公室

417教室

417-辦公室

中

庭

418教師實驗室

416製冰機/公共

415

辦

公

室

414教師實驗室

電

12      梯

4F男廁

413辦公室

414教師實驗室

□

406教室

412教師實驗室

411辦公室

教師辦公室

401教師實驗室

402教師實驗室

4F 女廁

405教師

實驗室

教師辦公室

404教師

實驗室

450辦公室

消防栓

廣播系統

451教室

452教室

疏散方向

洗眼、淋浴設備

滅火器

理學大樓5F緊急淋浴及消防設備位置圖

431教師

實驗室

433                 432

普通化學實驗室     分析化學實驗室

5F女廁

中

庭

5F女廁

消防栓

廣播系統

551教室

552教室

疏散方向

洗眼、淋浴設備

滅火器

553教室

4.理學/一研大樓 緊急逃生避難路線圖

緊急應變中心

| 後山停車場 # S327 | # S227 |  | S418 | # S316 | # S432 | # S212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S416 | S314 |  |  |
| S427 | # S325 | S425 | S414 | S312 | # S232 | S333 |
|  | S329 | S428 | S412 | S331 | # S131 |  |
| I102 | 食營系辦 公室人員 |  | 應化系辦 公室人員 |  | S132 | S335 |
| I101 |  |  |  |  | # S231 |  |
|  |  |  |  |  | S431 | S433 |

| S127 | B001 | B002 |
| --- | --- | --- |

管學院停車場

管學院廣場

| # S406 | # S306 |  | S201 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S224 |
| # S421 | # S203 | S304 | S223 |
|  |  |  | S322 |
| # S321 | S204 | S302 | S323 |
|  |  |  | S324 |
| S221 | S202 | S301 | S423 |
|  |  |  | S422 |
| S121 | S206 | S305 | S405 |
|  |  |  | S404 |

| S152 | S251 | S253 | S352 | S451 | S551 | S111 | S113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S151 圖書館停車場 | S252 | S351 | S353 | S452 | S552 | S553 | S115 |

5、急救人員名冊

本表為各大樓之急救人員名冊及分機號碼，如本緊急人員編列有變更、增減，應自變更日起發佈，並通知相關人員。

| 單 位 | 姓 名 | 電 話 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 器材室 | 吳寶萍 | 5002 |  |
| 應化系 | 鄭素芬 | 5022 |  |
| 應化系 |  |  |  |
| 食營系 | 林洵玟 | 5032 |  |
| 食營系 |  |  |  |
| 應數系 | 林素蕙 | 5012 |  |

6、實驗室急救箱內容

本表為實驗室急救箱內容，管理人員應定期清查數量、並注意其有效日期，如逾期則盡數速更換（攜急救箱至健康中心由護理人員更換）。

| 編號 | 項 目 | 用 途 | 數量 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角巾 | 固定、止血、保護傷口 | １條 |  |
| 2 | 撒隆巴斯 | 神經痛 | 1包（10張） | 注意有效日期 |
| 3 | 固定板 | 骨折、脫臼固定使用 | ----------------- |  |
| 4 | 鑷子 | 夾紗布 | １支 |  |
| 5 | 剪刀 | 剪繃帶或衣物 | １支 |  |
| 6 | 紗布繃帶 | 固定固定板 | １捲 |  |
| 7 | 彈性繃帶 | 扭傷，脫臼包紮固定 | １捲 |  |
| 8 | 紗布 | 覆蓋傷口用 | 2包 | 注意消毒有效日期 |
| 9 | 棉花棒 | 擦拭傷口 | 3包 | 注意消毒有效日期 |
| 10 | ＯＫ絆 | 貼外傷傷口 | １０片 | 注意有效日期 |
| 11 | 曼秀雷敦 | 蚊蟲咬傷 | １瓶 |  |
| 12 | 透氣膠帶 | 固定傷口 | １捲 | ２吋、３吋各一捲 |
| 13 | 優點藥水 | 局部消毒傷口 | １瓶 | 注意有效日期 |
| 14 | 優點藥膏 | 局部消毒傷口 | １瓶 | 注意有效日期 |
| 15 | 生理食鹽水 | 清洗傷口、補充電解質 | 2瓶 | 注意有效日期 |
| 16 | 擦勞滅 | 運動後肌肉酸痛使用 | １條 |  |
| 17 | 金黴素藥膏 | 眼睛受傷或傷口 | １條 | 注意有效日期 |
| 18 | 體溫計 | 測量體溫 | １支 |  |
| 19 | 燙傷藥膏 | 隔絕空氣 | １瓶 | 注意有效日期 |
| 20 | 綠油精 | 蚊蟲咬傷或昏倒 | １瓶 |  |

7、班級清點單

本表為班級清點名單，各班級之班代確實清點，清點完之後交由避難引導組組長，再由避難引導組組長報告給現場指揮官。

| 教室號碼 | 班級 | 應到人數 | 實到人數 | 未到原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.靜宜理學院  實驗室緊急事故通報表

編號

| 單 位 |  |  |  |  | 地 點 |  |  |  |  |  | 發生時間 |  | 年 月 日 時 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故類型 | □墜落、滾落 □操作過失 □撞擊 □割、切、擦傷 □火災 □水災 □感電 □爆炸 □溺斃 □物體倒塌 □跌倒 □踩踏 □物體飛落 □捲夾 □被撞 □接觸有害物 □與高低溫物接觸 □交通事故 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故等級 | □重大事故： □死亡 □罹難人數達三人以上 □火災 □爆炸 □危害物質外洩 □一般事故 □虛驚事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 簡 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院 長 |  |  | 器 材 室 |  |  | (無人員傷病時免) 衛 生 保 健 組 |  |  | 單 位 主 管 |  |  | 系安衛 委 員 |  | 填 報 人 |  |

| 呈 閱 | 校長室 |  | 祕書室 |  | 總務處 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※發生事故請於24小時內先以電話告知器材室，並於2個工作天內填送本通報表，完成通報，並送至器材室存查。

※右上方編號欄位由器材室填寫。

9.靜宜理學院  實驗室緊急事故處理紀錄表

編號

| 單位 |  |  |  |  | 地點 |  |  |  |  |  | 發生時間 | 年 月 日 時 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故陳述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簡 圖 |  |  |  |  |
| 救援及 復原 作業情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 損失情形 |  | - 財物損失：設備損壞約 元，物質耗損約 元 - 工作損失：傷害工時 小時，處理事故工時 小時， 延遲工時 小時，事故改善工時 小時。 - 其他損失： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故發生原因 |  | 不安全環境： 不安全設備： 不安全動作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施 及 預防措施 |  | (無人員傷病時免) |  |  |  |  |  |  |  | 追蹤 改善 情形 |  |  |  |  |  |
| 院 長 |  |  | 器 材 室 |  |  |  | 衛 生 保 健 組 |  | 單位主管 |  |  | 系安 衛 委 員 |  | 填 報 人 |  |

| 呈 閱 | 校 長 室 |  | 秘書室 |  | 總務處 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.請於10日內完成事故處理紀錄表，送器材室存檔。

2.其他注意事項依本院安全衛生工作守則辦理。

※右上方編號欄位由器材室填寫。