低壓電氣設備每年定期檢查紀錄參考表      表19/ 年

設置單位： 檢查日期： 年 月 日

| 項 次 | 檢查部份（項目） （檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖） |  |  | 檢查方法 | 檢查結果 |  |  | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 進屋線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A線徑有無過載 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B有無燒焦現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 電表箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A表箱有無生鏽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B外殼是否破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C接地線是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 總開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A有無過載燒損之現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B開關之前後配線是否完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C使用中有無超過常溫之熱度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D開關箱接地線是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 幹線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A各幹線有無過載之現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B線頭與開關接觸是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C保險絲與線徑是否適當 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D幹線線頭有無燒損之現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 導線管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A管徑與導線是否符合內規 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B線頭與開關接觸是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C明管之連接是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D導線管是否焊接地線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E PVC管有無燒焦之現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 電磁開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A電磁開關之容量是否符合馬達 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B ON OFF 押扣開關是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C熱動過負荷繼電器是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D接觸點有無燒焦或脫落現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E配線是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F接地線是否完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 低壓馬達(200V，380V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A馬達外殼有無接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B接線端常動部份有無露出現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C馬達固定位置是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D馬達外殼有無生鏽或污穢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 低壓電容器(200V，380V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A外殼是否生鏽現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B體積有無膨脹現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C接地線有無連結而完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D有無漏油現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 漏電斷路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A按測試紐開關是否跳脫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B潮濕地方是否安裝漏電斷路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C接觸端的導線是否燒焦現象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 功率因數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A效率是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 與台灣電力公司契約容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A是否超過 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 各項用電設備之動作試驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 事項 |  | - 檢查結果應詳實紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員： |  |  |  |  |  | 主管： |  |  |  |